Республика Бурятия

ИП Гармаева Е.П., 2012

ОГРНИП № 311032722700127

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО СП «ОЗЕРНОЕ» ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Шифр 22/12 Количество экземпляров Экземпляр №

ТОМ II

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО СП «ОЗЕРНОЕ» ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Главный архитектор проекта        Гармаева Е.П.

Улан-Удэ, 2012

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Генеральный план МО СП «Озерное». Положения о территориальном планировании.

Том II. Генеральный план МО СП «Озерное». Материалы по обоснованию.

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  | 3 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: |  |  |
| 1 | Схема положения сельского поселения | 1 | 3 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 2 | 3 |
| 3 | Проектный план | 3 | 3 |
| 4 | Схема транспортной инфраструктуры. | 4 | 3 |
| 5 | Схема функционального зонирования | 5 | 3 |
| 6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 6 | 3 |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры | 7 | 3 |
| 8 | Схема размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения | 8 | 3 |
| 9. | Схема генерального плана пос. Озерный | 9 | 3 |
| 10. | Схема генерального плана пос. Хорга | 10 | 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 4 |
| 2. | Природно-климатические условия и ресурсный потенциал | 4 |
| 3. | Состав и границы зон с особыми условиями использования территорий | 6 |
| 4. | Население и трудовые ресурсы | 8 |
| 4.1. | Демографическая ситуация | 8 |
| 4.2. | Градообразующие кадры | 9 |
| 4.3. | Перспективная численность населения | 10 |
| 5 | Анализ состояния территории МО СП «Озерное» | 11 |
| 5.1. | Земельный фонд | 11 |
| 5.2. | Жилищный фонд | 11 |
| 5.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения | 11 |
| 5.4. | Территории специального назначения | 12 |
| 5.5. | Транспортная инфраструктура | 12 |
| 5.6. | Объекты культурного наследия | 13 |
| 5.7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14 |
| 6. | Экономический потенциал | 16 |
| 6.1. | Современное состояние | 16 |
| 6.2. | Стратегические направления развития | 19 |
| 7. | Комплексное развитие территории | 23 |
| 7.1. | Функциональное зонирование территории | 23 |
| 7.2. | Жилищное строительство | 26 |
| 7.3. | Культурно-бытовое обслуживание | 26 |
| 7.4. | Инженерная инфраструктура | 27 |
| 7.4.1. | Теплоснабжение | 28 |
| 7.4.2. | Водоснабжение | 31 |
| 7.4.3. | Канализация | 33 |
| 7.4.4. | Газоснабжение | 35 |
| 7.4.5. | Электроснабжение | 36 |
| 7.5. | Мероприятия по охране окружающей среды | 38 |
| 7.6 | Транспортная инфраструктура | 40 |
| 8. | Основные технико-экономические показатели | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО СП «Озерное» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного главой администрации МО «Еравнинский район».

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2032 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Озерное» на 2011-2015 г.

- Градостроительный кодекс РФ, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов, от 26 мая 2011 г. №244.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

- Схема территориального планирования  МО «Еравнинский район».

Проектные решения  генерального плана являются базовым документом для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО СП «Озерное», разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план МО СП «Озерное» разработан в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Минрегион России, 2010г.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Территория муниципального образования определена Законом Республики Бурятия от 23.12.2004 г. № 985-3 «Об установлении границ образования и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Территорию МО СП «Озерное» составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

На основании указа Президиума Верховного Совета Республики Бурятия от 13 апреля 1993 года № 1268-XII, Постановления главы администрации Еравнинского района от 14 мая 1993 года была образована Озерная сельская администрация с административным центром в пос. Озерный с 15 мая.

Общая площадь земель поселения составляет – 12781,1 га.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОЗЕРНОЕ"

Границы муниципального образования "Озерное" с соседними (смежными) территориями:

с востока от А до Б земли СПК "Исингинский";

от точки Б. до точки В. земли ВФ озеро Большая Хорга;

от точки В. до точки Г. земли СПК "Исингинский";

с юго-запада от точки Г. до точки Д. земли СПК "Еравнинский";

с севера от точки Д. до точки А. земли мехлесхоза "Еравнинский".

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Климат. По климатическим условиям территория МО СП «Озерное» приравнена к категории северных. Кроме того, большая часть сельскохозяйственных угодий находится в зоне многолетней мерзлоты.

Климат резко-континентальный с малоснежной, длительной и морозной зимой, коротким, но теплым летом. Количество осадков в год в среднем составляет 270—310 мм в год. Самая низкая температура января опускается до минус 35-52 градусов Цельсия, а летние температуры в июле поднимаются до 25-40 градусов выше нуля.

По данным метеостанций, безморозный период в Еравнинском районе составляет от 51 (Усть-Заза) до 78 дней (с. Сосново-Озерское), в начале и конце лета бывают заморозки. Абсолютный максимум температуры +37 (с. Сосново-Озерское), абсолютный минимум –54 (Телемба, Усть-Заза).

Количество осадков в год в среднем составляет 270-310 мм в год, большая часть их выпадает в августе. Снежный покров начинает образовываться в начале октября, разрушается в начале мая, общее количество дней со снежным покровом составляет 157-160 дней.

Рельеф. Еравнинский район расположен в межгорной лесостепной котловине на южной окраине Витимского плоскогорья, в бассейнах рек Селенги и Витима — Лены. Геологическое строение и рельеф носят черты древности и молодости.

В течение длительного геологического времени, в результате движения земной коры, эти территории неоднократно опускались, превращаясь в водный бассейн, то поднимались, образуя сушу. Сопровождалось все это вулканическими извержениями. Сегодня плоскогорье представляет из себя сушу платформенного типа. Еравнинская межгорная котловина - это высокоподнятое плато абсолютной высотой от 900-1000 м.

Основные черты современной земной поверхности района представлены следующими формами рельефа: древнее Витимское плоскогорье, Еравнинская межгорная котловина, речные долины, по которым протекают крупные реки Витим, Уда, Конда. Со всех сторон территория района окаймляется отрогами крупных хребтов. С юго-востока — отрогами Яблонового хребта, с юга — хребтом Цаган-Хуртэй, с запада — Селенгинским среднегорьем. Самые высокие отметки плоскогорья находятся севернее среднего течения реки Зазы (1269 м) и северо-восточнее поселка Багдарин (1598 м).

Гидрография. Еравнинский район занимает водораздельное пpocтранство между бассейнами озера Байкал и реки Лены. Витим - самая крупная, самая многоводная река. Река Уда берет начало в юго-восточной части района и относится к бассейну озера Байкал.

Еравнинский район богат озерами, самыми крупными из которых являются Еравнинско-Харгинские. Здесь насчитывается свыше 10 больших и более 200 мелких озер. Они расположены на месте обширных древних озер мезозойского периода. Самые большие из них — Большое Еравное (площадь — 946 га, глубина — 6 м), Малое Еравное, Сосновое, Гунда, Исинга, Ута-Нур.

Озера Еравнинской системы богаты рыбой. В них водятся чебак, окунь, щука, карась; выращиваются лещ, пелядь, сазан.

Лесные ресурсы. В основном лес представлен лиственницей и  только там, где глубже оттаивает мерзлота и климат мягче, растут сосна, береза и осина. Тайга богата ягодами земляники, голубики, брусники,  шиповником.

Леса, находящиеся на территории сельского поселения, входят в Зазинское участковое лесничество Еравнинского лесничества (северо-запад), и Озерное участковое лесничество Кондинского лесничества (юго-восток).

Почвы. Почвенный покров представлен в основном болотными, лугово-болотными, лугово-глеевыми, аллювиальными, дерново-подзолистыми, каштановыми почвами.

Встречаются такие типы почв: мерзлотно-лугово-лесные, мерзлотно-луговые и мерзлотно-лугово-черноземные. Последний тип почвы занимает большую часть Еравнинской межгорной впадины. Они образованы в условиях глубокого залегания мерзлоты  при слабом увлажнении и изреженной травянистой растительности. На образование таких типов почв оказали влияние относительно высоко поднятая территория над уровнем моря, континентальность климата и вечная мерзлота, которая оттаивает за лето от 0,5-1,5 м.

По данным республиканской агрохимической лаборатории большинство таких почв имеют низкое содержание подвижных питательных веществ, особенно фосфора. Азотное голодание растений наблюдается даже на почвах, хорошо обеспеченных гумусом.

Полезные ископаемые. Месторождение Озерное относится к разряду крупных месторождений по мировым меркам.

Озерный рудный узел является насыщенным оруденением участка земной коры. При площади в 300 кв.м. в нем насчитывается 25 месторождений и рудопроявлений различных элементов – это цинк, свинец, медь, барий, железо, фосфор, молибден и другие его запасы утверждены в количестве 128,16 млн. тонн руды.

3. СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В состав зон с особыми условиями использования территории МО СП «Озерное» входят:

Буферная зона Байкальской природной территории – в ней расположена вся территория поселения.

Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (ширина водоохранной зоны установлена 65 Водного Кодекса РФ):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается– 50 м.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют.

Охранные зоны объектов культурного наследия

Таблица 4

Объекты археологического наследия

| №п/п | Наименование памятника | Датировка | № пост-ния о принятии на госуд. охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хорга. Стоянка I | Конец II – 1 –я полов.II тыс.до н.э. | № 134 | На перешейке между оз.Б. и М.Хорга на юго-восточном мысу у протоки, соединяющей озера |
| 2. | Хорга. Стоянка II | Бронзовый век | №242 | В 700-900 м ЮЗ п.Хорга, в 40-60 м от левого берега протоки между оз.Хентер и Мал.Хорга по обе стороны автодороги на п.Озерный от трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита, на высоте до 7 м. |
| 3. | Хорга. Могильник I | Конец II – 1 –я полов.II тыс.до н.э. | №134 | На перешейке между оз.Б. и М.Хорга |
| 4. | Хорга. Могильник III | I тыс.до н.э. | №134 | На о.Хорга |

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач

от линий 110 кВ – 20 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, от 220 кВ – 25 м, от 35 кВ – 15 м, от 10 кВ – 10 м.

Защитные леса. Все леса, находящиеся на территории поселения относятся к защитным, категория лесов – зеленые зоны, лесопарки, нерестоохранные зоны лесов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

При комплексной оценке территории по природным, техногенным и планировочным факторам были выявлены следующие сложившиеся ограничения, учитываемые в проекте генерального плана:

- прибрежные защитные полосы рек – 20-30 м;

- СЗЗ от очистных сооружений – 200 м;

- придорожные защитные полосы автодороги регионального значения – 50 м.

- СЗЗ от сельских кладбищ – 50 м

- СЗЗ от скотомогильника – 1000 м.

4. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Демографическая ситуация

В МО СП «Озерное» входят два населенных пункта, административный центр – поселок Озерный. Численность населения на 01.01.2012 г составляет 536 человек.

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание условий для прекращения оттока населения и для усиления миграционного притока населения. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу.

Сведения по половозрастной структуре населения

Таблица 1

| Возрастной состав | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-16 лет | 183 | 190 | 186 |
| В трудоспособном возрасте | 301 | 310 | 307 |
| Старше трудоспособного возраста | 76 | 64 | 67 |

Сведения о динамике изменения численности населения

| Численность населения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 553 | 560 | 562 |
| Родилось | 10 | 11 | 1 |
| Умерло | 5 | 5 | 2 |
| Естественный прирост | +5 | +6 | -1 |
| Прибыло | 12 | 10 | 1 |
| Убыло | 10 | 12 | 5 |
| Миграционный прирост | +2 | -2 | -4 |

4.2. Градообразующие кадры

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание условий для прекращения оттока населения и для усиления миграционного притока населения. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу.

Также, для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения.

Таблица 2

Учреждения и предприятия МО СП «Озерное»

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация МО | Площадь - 310,5 кв.м., количество работающих - 5 |
|  | Озерная средняя общеобразовательная школа | Количество учащихся – 83, Площадь здания – 1389,024 кв.м. |
|  | Детский сад | Площадь здания – 831,2 кв.м. |
|  | Озерный ФАП |  |
|  | Отделение связи |  |
|  | Хоргинский ФАП | Площадь - 35 кв.м. |
|  | Озерная сельская библиотека |  |
|  | Хоргинская сельская библиотека |  |
|  | Озерный СДК | Площадь здания – 120 кв.м. |
|  | Хоргинский СДК | Площадь здания – 271 кв.м. |
|  | Магазин «Аэлита» ИП Анаева О.А |  |
|  | Магазин «Березка» ООО «Юрвиз» |  |
|  | Магазин БКС №20 пос. Озерный |  |
|  | Магазин БКС №15 пос. Хорга |  |
|  | ОАО «Озерный ГОК» |  |
|  | ООО Старательская артель «Курба» |  |

4.3. Перспективная численность населения

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов, динамики изменения численности населения за последние 5 лет и перспектив экономического развития поселения составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок генерального плана.

Ориентировочный расчет перспективной численности населения МО СП «Озерное» произведен исходя из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Таблица 3

| Село | Существующая численность населения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Озерный | 408 | 425 | 446 |
| п.Хорга | 128 | 187 | 246 |
| Всего | 536 | 612 | 692 |

5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МО СП «ОЗЕРНОЕ»

5.1. Земельный фонд

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Таблица 4

| № п/п | Категории | Ед. изм | Исх. Год (2012 г.) | Расчётный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | га | 117,97 | 117,97 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7232,83 | 7232,83 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения | га | - | - |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 4731,6 | 4731,6 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 698,7 | 698,7 |
| 6 | Земли особо охраняемых природных территорий и объектов | га | - | - |
| 7 | Земли запаса | га | - | - |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 12781,1 | 12781,1 |

5.2. Жилищный фонд

Согласно данным администрации МО СП «Озерное» жилищный фонд составляет 6519,0 кв.м. Жилая застройка представлена одноэтажными домами с усадьбами и отличается удовлетворительным физическим состоянием. Жилищный фонд отличается отсутствием благоустройства. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя составляет 12,2 кв.м.  Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда составляет 24,9%.

5.3. Культурно-бытовое обслуживание населения

В поселке Озерный действует общеобразовательная школа, в которой обучается 83 учащихся. Учреждения культуры представлены библиотекой и сельским Домом культуры.

Действуют также почтовое отделение связи. Торговая сеть представлена магазинами товаров повседневного спроса. Медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

В целом МО СП «Озерное» объектами обслуживания обеспечено на достаточном уровне. Отсутствуют объекты коммунально-бытового обслуживания, предприятия общественного питания и объекты придорожного сервиса.

5.4. Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории муниципального образования расположены 2 кладбища. В создании новых сельское поселение  не нуждается. Санитарно-защитная зоны выдержана, и составляет 50,0 м.

Территории складирования и захоронения отходов. Согласно Постановлению Главы администрации МО «Еравнинский район» №122 от 16 марта 2012 года и Акту выбора земельного участка для строительства скотомогильника и места свалки мусора общая площадь составляет 2,0 га, в том числе свалка – 1,9 га, скотомогильник – 0,1 га. Юго-восточное направление от пос. Озерный.

5.5. Транспортная инфраструктура

По границе поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Улан-Удэ - Романовка – Чита, на данном участке категория дороги -   IV, покрытие изношено. Транспортные связи МО СП «Озерное» поддерживаются автомобильным транспортом. Других видов сообщения между населенными пунктами, кроме автотранспорта, в поселении нет.

Поселок Озерный находится в 59 километрах от райцентра и в 340 километрах от Улан-Удэ, в 266 километрах от Читы.

В настоящее время транспортное обслуживание населения села осуществляется маршрутными автобусами. Обслуживание осуществляют частные предприниматели.

Отдаленность от транспортных узлов и рынков сбыта негативно отражается на экономике поселения, увеличивая издержки производства  и снижая оперативность оборота продукции.

Основным недостатком автодорожной сети является плохое техническое состояние покрытий существующих автомобильных дорог, отсутствие благоустройства улиц: нет освещения, отсутствуют тротуары.

Хранение личного автотранспорта осуществляется на территории усадеб.

5.6. Объекты культурного наследия

Объекты археологического наследия

| №п/п | Наименование памятника | Датировка | № пост-ния о принятии на госуд. охрану | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хорга. Стоянка I | Конец II – 1 –я полов.II тыс.до н.э. | № 134 | На перешейке между оз.Б. и М.Хорга на юго-восточном мысу у протоки, соединяющей озера |
| 2. | Хорга. Стоянка II | Бронзовый век | №242 | В 700-900 м ЮЗ п.Хорга, в 40-60 м от левого берега протоки между оз.Хентер и Мал.Хорга по обе стороны автодороги на п.Озерный от трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита, на высоте до 7 м. |
| 3. | Хорга. Могильник I | Конец II – 1 –я полов.II тыс.до н.э. | №134 | На перешейке между оз.Б. и М.Хорга |
| 4. | Хорга. Могильник III | I тыс.до н.э. | №134 | На о.Хорга |

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Озерное» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

5.7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МО СП «Озерное» находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-90).

Территория МО СП «Озерное» в военное время (СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») не попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, а также в зоны возможного опасного и сильного радиоактивного заражения (загрязнения) от категорированных городов Республике Бурятия.

Перечень возможных источников природного характера

Геологические условия. Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 8 баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится электроснабжение и связь.

На территории поселения отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с, которые могут нанести поражения различной степени населению летящими предметами, не исключена вероятность возникновения пожаров.

Перечень возможных источников техногенного характера

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются участок автомобильной дорога регионального значения Улан-Удэ – Романовка - Чита, по которым возможно транспортировка опасных грузов

Опасные грузы - это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Лесные пожары

Основную опасность, особенно в связи с изменением климатических условий, обусловленных уменьшением количества осадков, будут представлять лесные пожары. Пожарная опасность по условиям погоды может достигать максимального 5-го класса, характеризующегося невозможностью непосредственного тушения.

Перечень возможных источников биолого-социального характера

На территории поселения имеются кладбище, скотомогильник, свалка твердых бытовых отходов. Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения.

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных  с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод  и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожара необходимо обеспечить сигнализацию и оповещение  о возникновении пожара, наличие средств пожаротушения.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на сетях водопровода необходимо предусматривать пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах на сети, с обеспечением подъездов к ним и водопроводным кольцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на не заваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются во всех корпусах.

В соответствии с требованиями МЧС 1.01-99 необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования следующие  мероприятия:

- организация проездов для пожарных машин с двух сторон домов шириной 6.0 м на расстоянии от фасадов 8-10 м с асфальтобетонным покрытием;

- устройство сквозных проходов в первых этажах секций жилых домов;

- устройство гидрантов на трассе основного водопровода, с учетом обеспечения тушения пожара в каждом здании от трех гидрантов удаленных от здания не более 150 м.

Пожаротушение на рассматриваемой территории предусматривается выполнять:

- Существующими системами обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения.

В дополнение к существующим  мероприятиям по пожаротушению в проекте предусматривается пожаротушение:

- Силами проектируемого пожарного депо, и использования для пожаротушения проектируемых водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов, поверхностных водозаборов, а также из проектируемых резервуаров воды (см.раздел «Водоснабжение» ПЗ).

На последующих стадиях проектирования мероприятия по обеспечению пожарной безопасности необходимо согласовывать с отделом пожарной безопасности, к которому относится данная территория.

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

6.1. Современное состояние

Современное состояние. Основными видами экономической деятельности, осуществляемыми на территории поселения, являются производство сельскохозяйственной продукции, заготовка и обработка древесины, оказание услуг транспорта, добыча угля.

Личные подсобные хозяйства — составная часть аграрной и всей сельской экономики, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного продовольственного рынка. Личные подсобные хозяйства обеспечивают социальный контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, являются зачастую единственным местом занятости для сельских безработных.

В личных подсобных хозяйствах наблюдается тенденция увеличения поголовья скота, соответственно производства животноводческой продукции – мяса, молока.

Таблица 5

Сведения о поголовье КРС

|  | на 01.01.2010 г | на 01.01.2011 г | на 01.01.2012 г |
| --- | --- | --- | --- |
| КРС | 298 | 305 | 330 |
| Свиньи | - | - | 5 |
| Овцы | 6 | 5 | 3 |
| Козы | 64 | 68 | 68 |
| Лошади | 125 | 138 | 162 |
| Птица | 69 | 71 | 110 |

Полезные ископаемые. Месторождение Озерное относится к разряду крупных месторождений по мировым меркам.

Озерный ГОК расположен в 140 км к северу от ж.-д. станции Могзон Транссибирской магистрали; в 30 км от федеральной автотрассы Улан-Удэ–Чита; в 60 км от райцентра Сосново-Озерское.

В 20 км к юго-востоку от Озерного ГОКа имеется федеральная асфальтированная трасса Улан-Удэ – Романовка – Чита. 17-километровый отрезок грунтовой дороги от п. Озерный соединяется с трассой Улан-Удэ – Романовка – Чита. Три километра от п. Озерный до промышленной площадки Озерного месторождения – грунтовая дорога.

Крупное колчеданно-полиметаллическое  месторождение «Озерное» по содержанию свинца (1 %), цинка (6 %), серы(30 %), серебра (20 гр/т) в рудах не имеет аналогов в республике. При разработке имеющихся запасов месторождений возможно получать до 5млн. тонн руды ежегодно.

Запасы и ресурсы, учтенные Государственным балансом ПИ РФ (Протокол ГКЗ СССР №5869 от 19 января 1970 года)

|  | Руда, млн. т | Цинк,% | Свинец,% | Кадмий,% | Серебро | Золото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория B + C1 | 104,96 | 6,57 | 1,25 | 0,017 | 37,6 г/т |  |
| C2 | 23,2 | 4,89 | 0,89 |  | 25,5 г/т |  |
| Ресурсный потенциал |  |  |  |  |  | 25 т |

Озерный рудный узел является насыщенным оруденением участка земной коры. При площади в 300 кв.м. в нем насчитывается 25 месторождений и рудопроявлений различных элементов – это цинк, свинец, медь, барий, железо, фосфор, молибден и другие его запасы утверждены в количестве 128,16 млн. тонн руды.

Озерное месторождение относится к рентабельному, так как содержание цинка в руде составляет около 7%, тогда как среднее количество цинка в рудах свинцово-цинковых объектов всего 3,2-4,5%. Нерентабельными в Озерном месторождении являются всего 20-25% руд. К тому же месторождение характеризуется чрезвычайно благоприятным залеганием руды – рудные тела выходят на поверхность и добычу можно вести открытым способом.

С 1961 года в течение почти двух с половиной десятилетий проводились планомерные работы по изучению недр Еравны. Геологоразведочная экспедиция объединения «Бурятгеология» доказала высокую насыщенность недр залежами разнообразных полезных ископаемых. Озерное полиметаллическое месторождение было открыто в 1963 году. Первыми открывателями были геологи – Тарасова Р.С. и Филько М.Г.

За открытие Озерного месторождения группу геологов наградили государственной премией СССР. Изначально на этом месторождении работала УВЭ, она проводила детальное обследование месторождения. 10 августа 1977 года была создана Озерная ГРП, которая проводила работы на штольной, отбирая руду на пробы.

Талинский угольный разрез находится в 15 км от пос. Озерный. По разведочным данным запасы угля составляют 13 млн.тонн. Годовая добыча составляет 7 тыс.тонн. Впервые отгружать уголь начали в 2002 году.

С 2007 года Талинский угольный разрез входит в состав Озерного ГОКа. Летом 2003 года был объявлен аукцион, по итогам которого разработку месторождения осваивает дочерняя фирма ИФК «Метрополь» - «Техпроминвест».

В поселке оборудовано кернохранилище. На сегодняшний день завершено строительство вахтового поселка в 9 км от пос. Озерный.

6.2. Стратегические направления развития.

Основу для стабильного экономического и социального развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества всего Еравнинского района, которые сводятся к следующим направлениям:

1. Значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов (месторождения полиметаллов, флюорита, золота, общераспространенных полезных ископаемых и т.д.), лесных ресурсов, позволяющие создавать новые производственные мощности и обеспечивающие производства.

2. Возможность создания и развития индустрии туризма с использованием природных ресурсов и степных пространств, религиозных объектов. Это позволяет развивать маршрутный туризм, охотничий и рыболовный туризм, туризм выходного дня, религиозный туризм и др.

3. Наличие автодороги регионального значения Улан-Удэ-Романовка-Чита. Отсутствие горных перевалов, меньшее расстояние (дорога на 140 км короче, чем участок федеральной дороги, соединяющий г.Улан-Удэ и Читу), наличие полезных ископаемых в районе создают объективные предпосылки для перевода дороги в  категорию федеральных.

В свою очередь это повлечет за собой развитие сети придорожного сервиса, гостиничных и бытовых услуг.

# Развитие малого бизнеса.

Важная роль в развитии экономического потенциала принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Программой социально-экономического развития предусмотрено увеличение числа субъектов малого предпринимательства, основное внимание предлагается уделить развитию предпринимательства в сельскохозяйственной сфере – мясному и молочному животноводству.

Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Границы и площадь территорий, резервируемых для развития малых и средних производств, уточняются при наличии предложений конкретных проектов.

Малый бизнес. Целью развития поселения является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, удовлетворение населения, организаций, обеспечение продовольственной базой Озерного рудного узла. Создание предприятий по переработке рыбы, дикоросов, по пастеризации молока, выращиванию овощей для обеспечения населения района и Озерного ГОКа мясом, молоком, яйцами,  зерном, картофелем, овощами, рыбой.

Лесопромышленный комплекс. Создание условий для развития лесопромышленного комплекса района. Производство продукции высокой степени переработки. Деревообрабатывающий комбинат на базе инфраструктуры и мощностей Озёрного ГОКа

Лесозаготовки планируется вести по «скандинавской» технологии с применением колесной техники (группы тракторов Харвестер, Форвадер)

- для отгрузки древесины на станции Новоильинск построен перевалочный склад и ж/д тупик

- приглашены из Финляндии и Швеции специалисты для обучения рабочих по новой технологии.

II этапом реализации проекта планируется строительство и запуск в эксплуатацию автоматизированного лесоперерабатывающего завода. Завод будет выпускать пиломатериалы мирового качества и производить современное экологически чистое гранулированное биотопливо.

Запланированное строительство железнодорожной ветки «Новоильинск – Озерный ГОК» упростит транспортную схему для лесозаготовок в Еравнинском районе и создаст необходимые условия для вовлечения в оборот лесных ресурсов внутренних областей Еравнинского района.

Развитие промышленности.

В минерально-сырьевом комплексе начата реализация инвестиционного проекта по разработке Озерного месторождения полиметаллов. Построен вахтовый поселок, подведены линии электропередач, произведены буровзрывные работы. Добыча россыпного золота производится ООО «Курба».

Внешняя инфраструктура, создаваемая для обеспечения функционирования Озерного ГОКа, будет включать дорожно-транспортную сеть, а также сооружения по снабжению энергией и водой.

Подъездные пути. Еравнинский район имеет достаточно развитую сеть наземных дорог. В 20 км к юго-востоку от Озерного ГОКа имеется федеральная асфальтированная трасса Улан-Удэ – Романовка – Чита. 17-километровый отрезок грунтовой дороги от п. Озерный соединяется с трассой Улан-Удэ – Романовка – Чита. Три километра от п. Озерный до промышленной площадки Озерного месторождения – грунтовая дорога. Далее, от вахтового поселка Озерного ГОКа будет сооружена специализированная грунтовая дорога, соответствующая требованиям для движения карьерной техники.

Транссибирская железная дорога проходит в 140 км к югу от площадки Озерного ГОКа. С целью обеспечения доставки грузов на месторождение и отгрузки добытого сырья потребителям будет построено железнодорожное полотно от Озерного ГОКа до ж/д станции Могзон и прирельсовой базы. Строительство прирельсовой базы предусмотрено проектом Генерального плана застройки Озерного горно-обогатительного комбината. Общая протяженность участка железной дороги (в том числе вновь построенной) между ж/д станцией Могзон и Озерным ГОКом составит 165 км.

Автомобильная дорога технической категории IV от ж/д станции Могзон к промплощадке Озерного месторождения будет построена вдоль будущей железнодорожной ветки.

Водоснабжение. В качестве источника водоснабжения Озерного ГОКа будут использоваться месторождения подземных вод, расположенные к северо-востоку от оз. Исинга. Эксплуатация данных месторождений гарантирует снабжение питьевой и промышленной водой обогатительной фабрики и бытовых объектов в достаточных объемах без ущерба экосистеме района.

Энергоснабжение. Обеспечение Озерного ГОКа электроэнергией будет осуществляться за счет мощностей ОАО «Бурятэнерго» и собственной угольной ТЭЦ на площадке горно-обогатительного комбината. Топливо для ТЭЦ планируется поставлять с Талинского месторождения, лицензия на которое принадлежит ГК «МЕТРОПОЛЬ».

Для подключения Озерного ГОКа к системе «Бурятэнерго» запланировано строительство 60 км ВЛ-110 кВ. Для соединения с внешней энергосистемой на внутриплощадной ТЭЦ будет установлена коммутационная система.

Создаваемая внешняя инфраструктура Озерного горно-обогатительного комбината позволит повысить инвестиционную привлекательность Еравнинского и Кижингинского районов Республики Бурятия и будет способствовать социально-экономическому развитию соответствующих территорий Бурятии.

Республиканская целевая  программа «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы». Поселок  Хорга.

Целью реализации Программы является создание в Республике Бурятия экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию малых и сверхмалых сел Республики Бурятия

| № п/п | Основные мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рост поголовья скота на животноводческих стоянках, гуртах | Увеличение поголовья КРС, лошадей, овец на животноводческих стоянках, гуртах на 9661 усл. гол. |
| 2 | Обеспечение альтернативными источниками энергообеспеченности | Увеличение обеспеченности животноводческих стоянок, гуртов альтернативными источниками энергии |
| 3 | Улучшение бытового обустройства проживающих на животноводческих стоянках, гуртах | Улучшение бытового обустройства жилых помещений системами автономного теплоснабжения, водоснабжения и канализацией |
| 4 | Обеспечение животноводческих стоянок, гуртов водой | Строительство и ремонт артезианских скважин глубиной до 100 метров |
| 5 | Увеличение площади посевов кормовых культур | Рост продукции полевого кормопроизводства в малых селах к 2010 году на 50% |

Программой предусматривается увеличить поголовье скота за счет предоставления субсидий в размере 50% от стоимости 1 кг живого веса приобретенного молодняка, что позволит увеличить поголовье на 9661 усл. гол.

Приобретение кормозаготовительной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям ведущим производство в малых селах республики позволит увеличить посевные площади на 50%.

В политике бытового обустройства  необходимо ориентироваться на удовлетворение потребностей  в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на основе компенсации части затрат

В рамках мероприятия по развитию использования альтернативных источников энергообеспечения в сельской местности предоставляются субсидии на приобретение энергосберегающего оборудования, с учетом привлечения собственных или заемных средств внебюджетных источников  в объеме 50% от стоимости оборудования, но не превышающего 200 тыс. руб. Под альтернативными источниками энергообеспечения понимаются: солнечные батареи (панели), ветрогенераторы, солнечные водонагреватели, аккумуляторы, а также комплекты альтернативного энергообеспечивающего оборудования (Приложение №3).

## В рамках мероприятия по бытовому обустройству жилья в сельской местности, предоставляются субсидии на бытовое обустройство жилья, под которым понимается обустройство жилого помещения системами автономного водоснабжения, теплоснабжения и канализацией. Осуществляется компенсация (50% от стоимости понесенных затрат) по бытовому обустройству жилого помещения в размере, но не превышающие 100 тыс. руб.

В рамках мероприятия предусматривается субсидия на строительство артезианской скважины до 100 метров, в том числе:

- Разработка проектно-сметной документации;

- Приобретение технологического оборудования (глубинный насос, эл. кабель, обсадная труба, контрольно-измерительные приборы);

Бурение скважины до 100 метров, с учетом привлечения средств внебюджетных источников в объеме 30% от расхода на строительство, но не превышающего 250 тыс. руб.

7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

7.1. Функциональное зонирование территории

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

В проекте генерального плана определено назначение территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Зона сельскохозяйственного назначения, согласно земельному Кодексу РФ, предоставляется для использования:

- Гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Кооперативам и объединениям граждан – для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Колхозам, другим кооперативным с/х. предприятиям, акционерным, иным хозяйственным товариществам, общественным предприятиям, организациям – для с/х производства;

- Совхозам, другим государственным с/х. предприятиям, опытно-производственным хозяйствам, научно-исследовательских учреждений, учебно-опытным и учебно-производственным хозяйствам высших и средних учебных с/х заведений, сельским ПТУ, школам для с/х. производства, исследовательских и учебных целей;

- Несельскохозяйственным предприятиям, включая совместные учреждения и организации, религиозным организациям – для ведения подсобного сельского хозяйства.

Зона населенных пунктов. Все земли в границах населенных пунктов относятся к землям населенных пунктов и находятся в ведении органов местного самоуправления. В состав земель поселения входят:

- зоны жилой и общественной застройки и подлежащие застройке жилыми, культурно-бытовыми, административными, деловыми, финансовыми, религиозными и иными зданиями и сооружениями;

- земли общего пользования – площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, сады, водоемы, пляжи и.т.д.;

- зоны промышленной и коммунально-складской застройки;

- зоны транспорта, связи, инженерных коммуникаций;

- зоны природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

- земли водного фонда – занятые реками, естественными и искусственными водоемами и акваториями;

- земли сельскохозяйственного использования – занятые пашней, садами, сенокосами, пастбищами;

- резервные земли – не вовлеченные в градостроительную деятельность, используемые в качестве резерва для территориального развития поселений;

- другие земли.

Зона лесохозяйственная включает в себя земли лесного фонда, покрытые лесом и не покрытые, но предоставленные для нужд лесного хозяйства. Порядок распоряжения, пользования и отнесения лесного фонда к группам лесов регулируется лесным законодательством РФ. Порядок изъятия и предоставления земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом, законодательными актами РФ и РБ.

Не используемые для нужд лесного хозяйства сельхозугодья, могут предоставляться для сельскохозяйственных и других целей в собственность, пользование или аренду.

Земли водного фонда составляют совокупность водных объектов (водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима).

Водные объекты могут использоваться для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных Водным кодексом целей.

Рекреационная зона включает участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отдыха населения и туризма. К ним относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатами, туристическими базами, стационарными и палаточными лагерями, домами рыбаков и охотников, парками, лесопарками, учебно-туристическими тропами и т.д. К землям рекреационного назначения относятся также земли, находящиеся за пределами поселковой черты, занятые лесопарками, лесами и другими зелеными насаждениями, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха населения.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Порядок предоставления и использования земель рекреационного назначения и определение их границ устанавливается законодательными актами РФ и РБ.

Зона особо охраняемых территорий включает земли природоохранного назначения. Кроме того, в данную зону входят земли оздоровительного назначения – курорты, лечебные местности, минеральные источники, залежи лечебных грязей и т.д. Земли оздоровительного назначения подлежат особой охране.

К зоне особо охраняемых территорий относятся также земли рекреационного назначения, о которых говорилось ранее.

Зона промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики включает в себя одноименные земли, предоставленные соответствующим органам власти в пользование или аренду государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а предприятиям и организациям других форм собственности – в собственность или аренду. Земельные участки для разработки месторождений полезных ископаемых предоставляются в аренду после оформления горного отвода, утвержденного проекта рекультивации земель.

Предоставление особо ценных продуктивных земель производится только после отработки месторождений на других угодьях, расположенных в границах отвода.

Земельные участки, содержащие месторождения полезных ископаемых, не подлежат передаче в частную собственность.

Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также установление зон охраны, санитарных и др., регулируется законодательством РФ и РБ.

Порядок использования земель особо охраняемых территорий устанавливается законодательными актами РФ и РБ, а также правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

7.2. Жилищное строительство

Основные объемы жилищного строительства сосредоточены в границах существующей застройки села на свободных земельных участках.

Согласно генеральному плану перспективные площади под жилую застройку составят 9,0 га, из них 4,5 га на первую очередь.

Таблица 6

|  | Количество участков на 1 очередь – 2022 год | Количество участков на расчетный срок – 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Озерный | 1,5 га (5 уч. по 0,3 га) | 1,95 (6 уч. по 0,3 га) |
| Хорга | 5,0 га (17 уч по 0,3 га) | 5,0 га (17 уч. по 0,3 га) |
| Итого | 6,5 га (22 уч.) | 6,95 га (23 уч.) |

Новое жилищное строительство будет вестись преимущественно за счёт уплотнения существующей застройки, строительства на свободных территориях в границах населенных пунктов в существующих кварталах.

7.3. Культурно-бытовое обслуживание

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городами.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения) концентрируются в районном центре с. Сосново-Озерское и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Таблица 7

Объекты культурно-бытового обслуживания МО «Озерное»

| № п/п | Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Примечание | Объемы строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ФАП в п.Хорга | на 2-3 рабочих места | 444 м3 (площадь 148 м2) |
|  | Строительство ФАП в п.Озерный | на 2-3 рабочих места | 444 м3 (площадь 148 м2) |
|  | Строительство спортивных площадок в населенных пунктах поселения |  |  |
|  | Строительство пункта бытового обслуживания | на 2-3 рабочих места | 503 м3 (площадь 168 м2) |
|  | Строительство магазина смешанной торговли | 70 кв.м. торговой площади | 470 м3 (площадь 157 м2) |
|  | Строительство кафе в п.Озерный | На площадке под развитие малого предпринимательства |  |
|  | Строительство мини-пекарни |  |  |
|  | Создание предприятия по переработке рыбы |  |  |
|  | Строительство цеха по переработке дикоросов |  |  |
|  | Строительство цеха по пастеризации молока |  |  |

7.4. Инженерная инфраструктура

Существующее положение.

Теплоснабжение. Котельные:

1. Озерной общеобразовательной школы-сада

Установленная мощность – 250 Квт, марка котла  - «Универсал-2», год ввода в эксплуатацию – 1983 год, степень износа – 80%. Электроотопления и других источников тепла нет. Обеспечивает теплом администрацию, СДК, библиотеку, отделение связи, ФАП.

2. Хоргинского сельского клуба

Установленная мощность – 40 Квт, марка котла  - «Жарок», год ввода в эксплуатацию – 2009 год, степень износа – 350%. Электроотопления и других источников тепла нет. Обеспечивает теплом СДК и библиотеку.

Тепловые сети пос. Озерный – протяженность 400 м, способ прокладки – надземная, степень износа – 100%.

Пос. Хорга – протяженность – 59 м, способ прокладки – надземная, степень износа – 100%.

Водоснабжение

Централизованного водоснабжения нет. Количество водозаборных скважин. Дебит скважины – 250 куб/сут. Качество воды – соответствует СНиП. Ограждено, санитарная обработка помещения производится регулярно. Установлены плиты для подъезда автомобилей.

Канализация. Централизованной канализации на территории поселения нет. Население пользуется надворными уборными.

Электроснабжение: Источник электроснабжения – ПС 35/10 КВ ВЛ-10 Ф-ГЗ «Исинга». Тип трансформаторных подстанций – КТПН 10/0,4. Мощность – 250 кВа. Коэффициент загрузки – 30. Тип линии ВЛ 0,4. Тип проводки А-25.

Связь. Озерный. АТС. Подключено 3 номера, фактическая емкость – 3. Сотовая связь - МТС, Мегафон. Хорга. АТС. Подключено 2 номера, фактическая емкость – 2.

    - Теплоснабжение

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО СП «Озерное»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО СП «Озерное» предусматривается централизованное  и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Тепловые сети.  Предлагается  централизованное теплоснабжение, предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемую котельную с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды и энергосбережению является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на фасадах или кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

7.4.2. Водоснабжение

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов МО СП «Озерное» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Централизованного холодного водоснабжения  в поселении нет.  Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Подземные воды в скважинах  практически по всем  показателям соответствуют ГОСТу  «Вода питьевая».  Вместе с этим отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию  резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем  вода, разбираемая из этих резервуаров, не соответствует требованиям по содержанию железа  и физическим показателям.

Существующие скважины расположены практически повсеместно в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО СП «Озерное» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  составляет:

МО СП Озерное                   1 очередь  - 612 чел;  на расчетный срок – 692 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО СП «Озерное» можно отнести школы, детские сады,  магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  поение скота.

Категория систем водоснабжения сел – III.

Расчет водопотребления

Территория населенных пунктов МО СП «Озерное» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке с проектируемым водоиспользованием из водоразборных колонок.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max= Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл. 3

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход на полив приусадебных участков принят 2 м3 /участок один раз в 5 суток и осуществляется от летнего водопровода.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10 % от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО СП «Озерное» представлены в таблице 22

Таблица 8

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,2 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 2 м3 1 раз в 5 суток | - |
| 3 | Расход воды на поение скота | 80 | 80 | - |

Таблица 9.

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО СП «Озерное»

| Село | Наименование потребителя | ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Количество населения | Макс. расход м3/сут |
| МО СП «Озерное» | Застройка зданиями с водоиспользо-ванием из водоразборных колонок | 612 | 48,96 | 692 | 55,36 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 4,90 | - | 5,54 |
|  | Полив приусадебных участков | 22 уч. | 8,8 | 23 уч. | 9,2 |
|  | Итого: | 612 | 62,662 | 692 | 70,10 |

Система водоснабжения населенных пунктов МО СП «Озерное» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

На первую очередь водоснабжение села сохраняется децентрализованное из существующих скважин. На расчетный срок для  надежного водоснабжения существующей и проектируемой  застройки  села водой питьевого качества  необходимо бурение дополнительной  артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 2,5 м3/час. С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, на проектируемом и существующих водозаборах  предусматриваются  бактерицидные станции с  установками обеззараживания воды УОВ.

Пожаротушение предусматривается из источников наружного пожаротушения. Расположение и количество источников наружного пожаротушения определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 400м.

7.4.3. Канализация

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах МО СП «Озерное» отсутствует. Канализация жилой и общественной застройки выгребная за счет надворных уборных. Очистные сооружения отсутствуют, стоки не обеззараживаются.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 23.

Таблица 10

Суммарные расходы сточных вод  сел МО СП «Озерное»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Количество населения | Макс. расход м3/сут |
| МО СП Озерное | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 612 | 15,3 | 692 | 17,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,53 | - | 1,73 |
|  | Итого: | 612 | 16,83 | 692 | 19,03 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО СП «Озерное» на рассматриваемый период проектируется устройство децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки.

На рассматриваемый период от общественно-административных зданий и жилой застройки  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. В перспективе (за расчетным сроком)  необходимо  обустройство централизованной канализации.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

Очистные сооружения.

В МО СП «Озерное» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления    «КСкомплект-I-30-СФ-М»  производительностью 30 м3/сут в с.Санномыск.  Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

7.4.4. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО СП «Озерное» централизованная система газоснабжения отсутствует.  Население снабжается газом в баллонах.

Проектные предложения.

Согласно Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Бурятия газификацию МО СП «Озерное» предполагается осуществлять в три этапа:

1. Газификация сжиженным углеводородным газом

2. Газификация сжиженным природным газом (с 2017 года)

3. Газификация сетевым природным газом (отдаленная перспектива, не ранее 2020 г.)

При газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) предполагается увеличение поставок СУГ.

Газификация СПГ предполагает строительство магистрального и межпоселковых газопроводов, а также строительство внутрипоселковых газопроводов и внутридомовых сетей.

7.4.5. Электроснабжение

Существующее положение

Анализ существующего положения системы электроснабжения МО СП «Озерное» произведен на основании исходных данных.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом развития МО СП «Озерное», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка МО СП «Озерное»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 612 жителей составляет 306 кВт,   на расчётный период при численности 692 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  429  кВт.

Планируемое потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями МО СП «Озерное»,  при нормативе 1200 кВт.ч/чел. в год (без стационарных электроплит),  на первую очередь строительства, при численности 612 жителей, составляет 7,344 МВт.

На расчётный период  при численности  692 жителей планируемое потребление электроэнергии   коммунально-бытовыми потребителями, при нормативе 1300 кВт.ч/чел. в год, составляет 8,996 МВт.

Генеральным планом МО СП «Озерное», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

7.5. Мероприятия по охране окружающей среды

На территории МО СП «Озерное» проектом не предусматривается размещение промышленных предприятий I-III классов опасности.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- При проектировании предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха,  необходимо разработать и согласовать в установленной порядке проекты СЗЗ (Санитарно-защитной зоны).

- Для оздоровления атмосферного воздуха проектом предлагается применять  многоярусное озеленение СЗЗ (деревья и кустарники) для максимальной защиты от загрязнения воздуха и почв.  Предлагается  осуществлять озеленение жилых улиц.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Озерное» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.

Состояние системы водоотведения МО СП «Озерное». Очистных сооружений на территории поселения нет,  канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий.

С целью улучшения качества питьевой воды и охраны подземных и поверхностных  водных ресурсов на территории МО СП «Озерное» необходимо решить следующие задачи:

- строительство водозаборных скважин с разработкой проектной документации;

- обустройство зон санитарной охраны;

- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.

- организация водоохранных зон водных объектов. Ширина водоохранных зон, установлена в соответствии с «Водным кодексом РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Для сел МО СП «Озерное» на рассматриваемый период проектируется устройство децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Ориентировочный размер СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” для станции очистки х/бытовых сточных вод мощностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100-150м.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и санитарной очистке территории.

В МО СП «Озерное» загрязнение почвенного покрова носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения необорудованных свалок бытовых отходов на территории поселения.

К наиболее опасным загрязнителям почв относятся тяжёлые и цветные металлы, ядохимикаты и минеральные удобрения, которые характеризуются сильным токсическим воздействием и способностью накапливаться в живых организмах и почвах.

Важнейшим загрязнителем почв является также транспорт. Уберечь земли, подвергающиеся воздействию транспорта от опасности ещё больших загрязнений, могут только специальные охранные мероприятия: технологические, планировочные, административные. Немалый вклад в загрязнение почв вносит коммунальное хозяйство, а именно плохое содержание свалок. Негативные последствия плохого содержания свалок заключаются в загрязнении почвенного покрова и подземных вод на прилегающих территориях (в результате смыва), в создании антисанитарной обстановки и очагов заболеваний, а также в необходимости отчуждения соседних участков под новые свалки, влекущее за собой уничтожение почвенно-растительного слоя  на новых участках.

Удаление, складирование, обеззараживание и утилизация (переработки) твёрдых и жидких бытовых отходов является важнейшей природоохранной проблемой, с решением которой в значительной мере связано и состояние почвенного покрова.

Проектные предложения по санитарной очистке территории:

- Закрытие и рекультивация не санкционированных мест захоронения отходов.

- Внедрение планово-регулярной очистки территории.  Организация системы вывоза с территорий домовладений ТБО: летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю. По мере роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

Санитарная очистка территории. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций. Сбор и удаление жидких отходов не входит в планово-регулярную систему очистки. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины. Договор на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается ежегодно. При планово- регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Мероприятия по охране растительного и животного мира.   Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных). Пониженные пространства, долины рек, пади заняты сообществом луговой растительности. В речных долинах и падях наблюдаются площади кустарниковых зарослей из ивы, березы, черемухи.

7.6. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает модернизацию и расширение действующей транспортной сети.

Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

создание условий для функционирования и развития местных и межрегиональных транспортных маршрутов;

модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений;

приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Еравнинского района в развитии туризма, освоении природных ресурсов и межмуниципального сотрудничества;

создание рациональной схемы дорожной сети сельского поселения, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков в межрайонных и межпоселенческих автотранспортных связях.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи, классифицированных по категориям.

В целях обеспечения транспортной и энергетической инфраструктурой планируется строительство железнодорожной ветки от станции Новоильинск до месторождений Озерное и Хиагда с последующим продолжением до станции Новый Уоян (БАМ).

Объективными предпосылками строительства железной дороги являются: вовлечение в хозяйственный оборот месторождений, расположенных в экономической зоне влияния железной дороги по трассе «станция Новоильинск − Озерный горнообогатительный комбинат» и в перспективе станция Новый Уоян. Помимо уже разведанных и намеченных к освоению Озерного и Назаровского месторождений полиметаллов, Хиагдинского уранового месторождения будут осваиваться новые крупные месторождения урана, железа, молибдена, золота, хризотил-асбеста.

На первом этапе строительство железной дороги будет осуществляться на участке «Новоильинск − Озерный горно-обогатительный комбинат» для промышленного освоения месторождения «Озерное». Объемы перевозок по железной дороге от промышленной площадки месторождения «Озерное» до станции Новоильинск Забайкальской железной дороги будут составлять 3,9 млн. тонн в год, в том числе свыше 570 тыс. тонн свинцово-цинкового концентрата, 1753 тыс. тонн пиритного концентрата, 1 млн.куб.м. щебня, до 400 тыс. тонн угля, 200 тыс.куб.м. лесоматериалов.

Технический проект на первом этапе предусматривает создание новой одноколейной (1 520 мм.) железной дороги «Новоильинск − Озерный горно-обогатительный комбинат».

Для освоения труднодоступных лесных угодий планируется также строительство новых лесовозных дорог.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год (2012) | Расч. срок (2032) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Всего, | тыс.га | 12781,1 | 12781,1 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 7232,83 | 7232,83 |
| 1.2. | Населенных пунктов | тыс.га | 117,97 | 117,97 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс.га | - | - |
| 1.4. | Земли лесного фонда | тыс.га | 4731,6 | 4731,6 |
| 1.5. | Земли водного фонда | тыс.га | 698,7 | 698,7 |
| НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 0,536 | 0,692 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,042 | 0,054 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 6,519 | 20,068 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 12,2 | 29,0 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе местного значения прочие | км км км | 13,3 2,2 11,1 | 13,3 2,2 11,1 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 5.1. 5.1.1. | Санитарная очистка территории: Площадь полигона твердых бытовых отходов | т/год | 2,0 га | 2,0 га |
| 5.1.2. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | Единиц/га | 1 | 1 |
| РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | га | 1 | 1 |